附件1

应急水源地建设工程实施计划

| 地级行政区 | 县级行政区 | 应急水源工程名称 | 工程主要建设内容 | 水厂名称 | 供水范围 | 供水规模（万m3/d） | 水源地类型 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通市 | 主城区 | 李港水厂应急水库建设工程 | 结合李港水厂建设， 建成李港水厂应急水库。库容300万m3。 | 李港水厂 | 市区、通州、如东 | 60 | 水库 | 2020年 |

附件2

入河排污口整治工程实施计划

| 序号 | 地区 | 入河排污口名称 | 水功能区名称 |  | 整治措施主要内容 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |  |  |
| 1 | 开发区 | 开发区污水处理厂1号排污口 | 长江南通狼山－老洪港开发利用区 | 长江南通狼山－老洪港饮用、景观娱乐用水区 | 处理厂提标改造，原有排污口取缔，污水通过观音山排污总管（15.8万吨/天）排放 | 2018年 | 已接入观音山排污总管，原有排污口待取缔。 |
| 2 | 通州区 | 通州区刘桥镇污水处理站 | 九圩港通州平潮刘桥开发利用区 | 九圩港通州平潮刘桥工业、农业用水区 | 达标排放，对纳污水域进行生态修复 | 2019年 |  |
| 3 | 通州区 | 通州区平东镇污水处理厂 | 九圩港通州平潮刘桥开发利用区 | 九圩港通州平潮刘桥工业、农业用水区 | 纳入平潮镇污水处理系统处理 | 2019年 |  |
| 4 | 通州区 | 南通海星电子有限公司 | 九圩港通州平潮刘桥开发利用区 | 九圩港通州平潮刘桥工业、农业用水区 | 纳入平潮镇污水处理系统处理 | 2019年 |  |
| 5 | 通州区 | 天丰排污口 | 通吕运河通州－海门—启东开发利用区 | 通吕运河通州－海门—启东饮用、工业用水区 | 纳入二甲镇污水处理系统 | 2019年 |  |
| 6 | 通州区 | 天运排污口 | 通吕运河通州－海门—启东开发利用区 | 通吕运河通州－海门—启东饮用、工业用水区 | 纳入二甲镇污水处理系统 | 2019年 |  |
| 7 | 通州区 | 二甲印染厂排污口 | 通吕运河通州－海门—启东开发利用区 | 通吕运河通州－海门—启东饮用、工业用水区 | 纳入二甲镇污水处理系统 | 2016年 | 企业已倒闭，排污口已关闭。 |
| 8 | 通州区 | 益民排污口 | 通吕运河通州－海门—启东开发利用区 | 通吕运河通州－海门—启东饮用、工业用水区 | 达标排放，对纳污水域进行生态修复，实施迁建并建设人工湿地80公顷。 | 2016年 | 已建成人工湿地一期5.4公顷，二期8.2公顷待建。 |
| 9 | 通州区 | 通州区东社镇污水处理站 | 通吕运河通州－海门—启东开发利用区 | 通吕运河通州－海门—启东饮用、工业用水区 | 达标排放，对纳污水域进行生态修复。 | 2018年 |  |
| 10 | 海安县 | 海安县白甸镇污水处理厂 | 新通扬运河海安开发利用区 | 新通扬运河海安工业、农业用水区 | 对新通扬运河进行生态修复，建设人工湿地2.0万m3 | 2018年 |  |
| 11 | 海安县 | 海安县南莫镇生活污水处理厂 | 新通扬运河海安开发利用区 | 新通扬运河海安工业、农业用水区 | 对新通扬运河进行生态修复，建设人工湿地2.0万m3 | 2018年 |  |
| 12 | 海安县 | 海安县福兴漂染有限公司排污口 | 栟茶运河海安开发利用区 | 栟茶运河海安工业、农业用水区 | 达标排放，对纳污水域进行生态修复 | 2018年 |  |
| 13 | 海安县 | 江苏大公山羊市场有限公司排污口 | 通榆河响水海安调水保护区 |  | 达标排放，对纳污水域进行生态修复 | 2018年 |  |
| 14 | 海安县 | 海安县佳百利编织袋厂排污口 | 立公河大公开发利用区 | 立公河大公渔业、农业用水区 | 达标排放，对纳污水域进行生态修复 | 2018年 |  |
| 15 | 海安县 | 江苏联发纺织股份有限公司排污口 | 栟茶运河海安开发利用区 | 栟茶运河海安农业用水区 | 达标排放，对纳污水域进行生态修复 | 2018年 |  |
| 16 | 海安县 | 海安恒发污水处理有限公司排污口 | 栟茶运河海安开发利用区 | 栟茶运河海安农业用水区 | 达标排放，对纳污水域进行生态修复 | 2018年 |  |
| 17 | 海安县 | 海安县联发张氏色织有限公司排污口 | 通扬运河海安开发利用区 | 通扬运河海安景观娱乐用水区 | 企业污水接入海安恒发污水处理有限公司 | 2017年 | 已完成 |
| 18 | 如东县 | 如东县新店镇污水处理厂 | 九洋河古坝开发利用区 | 九洋河古坝工业、农业用水区 | 确保尾水达标排放，同时对纳污水体进行水生态修复 | 2017年 | 已完成 |
| 19 | 如东县 | 如东县马塘镇污水处理厂 | 九圩港通州平潮刘桥开发利用区 | 九圩港通州平潮刘桥工业、农业用水区 | 厂区搬迁，原排污口取缔 | 2017年 | 已完成 |
| 20 | 如东县 | 南通大东有限公司排污口 | 如泰运河如皋－如东开发利用区 | 如泰运河如皋－如东工业、农业用水区 | 纳入如东县第二污水处理厂处理 | 2017年 |  |
| 21 | 如东县 | 江苏快达农化股份有限公司1号排污口 | 如泰运河如皋－如东开发利用区 | 如泰运河如皋－如东工业、农业用水区 | 迁至化工园区，接管统一处理 | 2016年 | 已完成 |
| 22 | 如东县 | 江苏快达农化股份有限公司2号排污口 | 如泰运河如皋－如东开发利用区 | 如泰运河如皋－如东工业、农业用水区 | 迁至化工园区，接管统一处理 | 2016年 | 已完成 |