2025年2月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kWh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 1358 | 2899 | 297.2 | 634.4 | 44.2% |
| 海门深泰热电厂 | 148 | 294 | 208.5 | 414.1 | 31.0% |
| 启东热电厂 | 610 | 1299 | 476.6 | 1014.8 | 70.9% |
| 鑫源热电厂 | 77 | 155 | 151.0 | 303.9 | 22.5% |
| 观音山环保热电厂 | 470 | 923 | 224.9 | 441.6 | 33.5% |
| 如东协鑫环保热电 | 740 | 1460 | 256.1 | 505.2 | 38.1% |
| 海安华新热电 | 719 | 1340 | 271.3 | 505.7 | 40.4% |
| 如皋垃圾热电 | 1655 | 3224 | 548.0 | 1067.5 | 81.5% |
| 如东秸秆热电 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 启东天楹电厂 | 469 | 877 | 229.9 | 429.9 | 34.2% |
| 如东天楹电厂 | 498 | 1072 | 188.6 | 406.1 | 28.1% |
| 联海生物电厂 | 208 | 270 | 194.4 | 252.3 | 28.9% |
| 海安天楹电厂 | 675 | 1437 | 553.3 | 1177.9 | 82.3% |
| 洋口热电厂 | 3075 | 6453 | 523.9 | 1099.3 | 78.0% |
| 海安理昂电厂 | 561 | 1121 | 201.1 | 401.8 | 29.9% |
| 光大生物质电厂 | 1827 | 3401 | 605.0 | 1126.2 | 90.0% |
| 如皋大唐电厂 | 456 | 968 | 310.2 | 658.5 | 46.2% |
| 常安电厂 | 1291 | 2663 | 328.5 | 677.6 | 48.9% |
| 南通天楹电厂 | 659 | 1840 | 183.6 | 512.5 | 27.3% |
| 富港热电 | 346 | 908 | 158.7 | 416.5 | 23.6% |
| 佳兴热电 | 495 | 1041 | 101.6 | 213.8 | 15.1% |
| 金光能源热电 | 699 | 1437 | 482.1 | 991.0 | 71.7% |

- 电源投运情况

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达尚时瑞光伏 | 3.388MW（分布式） | 2月10日 |
| 2 | 国华如东光伏 | 26.72MW（统调） | 2月18日 |
| 3 | 鑫港石材光伏 | 11.976MW（分布式） | 2月26日 |
| 4 | 永涵包福记光伏 | 1.6MW（分布式） | 2月28日 |
| 5 | 华润四科光伏 | 3.01MW（分布式） | 2月28日 |

三、供电情况（MW，亿kWh，%）

|  | 2024年2月 | 2025年2月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 40.93 | 45.92 | 17.68 |
| 南通地区统调最高负荷 | 9049.07 | 9308.2 | 2.86 |
| 南通地区调度电量 | 44.24 | 50.26 | 13.61 |
| 南通地区调度最高负荷 | 9582.83 | 9962.43 | 3.96 |
| 峰谷差最大值 | 4407.66 | 4991.03 | 13.24 |
| 峰谷差最小值 | 2163.31 | 1901.22 | -12.12 |
| 峰谷差平均值 | 2912.15 | 3574.51 | 22.75 |
| 统调负荷率 | 79.89% | 80.77% | 1.1 |

四、供电主设备检修计划表：

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马塘变 | 马环26W4线检修 | 马环26W4开关C相（线路侧）与管母接头发热处理 | 2025-2-21 | 2025-2-21 | 1 |
| 2 | 新安变 | 220千伏Ⅱ段母线检修；新永26T8开关检修 | 26T82刀闸修理 | 2025-2-24 | 2025-2-24 | 1 |
| 3 | 线路 | 新永26T8线检修 | 修理：220kV永新26T8线1#-50#塔合成绝缘子更换、防震锤更换、防坠落装置安装（横担以上部分）。 | 2025-2-24 | 2025-2-27 | 4 |
| 4 | 港城变 | 220千伏付母线检修；1号主变检修；1号主变2601开关检修 | 220kV副母线管母连接线A相发热处理（发热点在1号主变2601开关间隔北侧） | 2025-2-25 | 2025-2-25 | 1 |
| 5 | 齐心变 | 220千伏I段母线检修；220kV 220kVⅠ、Ⅲ段分段2500开关检修 | 220kVⅠ、Ⅲ段分段25001刀闸发热处理 | 2025-2-26 | 2025-2-26 | 1 |
| 6 | 兴园变 | 野园4H59线检修 | 园野4H59线3刀闸弹簧座隐患处理 | 2025-2-27 | 2025-2-27 | 1 |
| 7 | 线路 | 洲海2H09线检修 | 1、2025年运维：220kV洲海2H09线全线登杆检修、消缺，76#-77#导线散股消缺 | 2025-2-27 | 2025-2-28 | 2 |
| 8 | 兴园变 | 野园4H60线检修 | 园野4H60线3刀闸弹簧座隐患处理 | 2025-2-28 | 2025-2-28 | 1 |