2025年1月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kWh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 1541 | 1541 | 337.2 | 337.2 | 45.3% |
| 海门深泰热电厂 | 146 | 146 | 205.6 | 205.6 | 27.6% |
| 启东热电厂 | 689 | 689 | 538.3 | 538.3 | 72.3% |
| 鑫源热电厂 | 78 | 78 | 152.9 | 152.9 | 20.6% |
| 观音山环保热电厂 | 453 | 453 | 216.7 | 216.7 | 29.1% |
| 如东协鑫环保热电 | 720 | 720 | 249.1 | 249.1 | 33.5% |
| 海安华新热电 | 621 | 621 | 234.3 | 234.3 | 31.5% |
| 如皋垃圾热电 | 1569 | 1569 | 566.4 | 566.4 | 76.1% |
| 如东秸秆热电 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 启东天楹电厂 | 408 | 408 | 200.0 | 200.0 | 26.9% |
| 如东天楹电厂 | 574 | 574 | 217.4 | 217.4 | 29.2% |
| 联海生物电厂 | 62 | 62 | 57.9 | 57.9 | 7.8% |
| 海安天楹电厂 | 762 | 762 | 629.8 | 629.8 | 84.6% |
| 洋口热电厂 | 3378 | 3378 | 575.5 | 575.5 | 77.3% |
| 海安理昂电厂 | 560 | 560 | 200.7 | 200.7 | 27.0% |
| 光大生物质电厂 | 1574 | 1574 | 507.7 | 507.7 | 68.2% |
| 如皋大唐电厂 | 512 | 512 | 348.3 | 348.3 | 46.8% |
| 常安电厂 | 1372 | 1372 | 349.1 | 349.1 | 46.9% |
| 南通天楹电厂 | 1181 | 1181 | 329.0 | 329.0 | 45.7% |
| 富港热电 | 562 | 562 | 257.8 | 257.8 | 34.7% |
| 佳兴热电 | 546 | 546 | 112.1 | 112.1 | 15.1% |
| 金光能源热电 | 738 | 738 | 509.0 | 509.0 | 68.4% |

- 电源投运情况

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国华如东光伏 | 19MW（统调） | 1月4日 |
| 2 | 兴隆园光伏 | 3.888MW（分布式） | 1月10日 |
| 3 | 邦风北辰南光伏 | 2.436MW（分布式） | 1月13日 |
| 4 | 宁光利昂光伏 | 4.1MW（分布式） | 1月13日 |
| 5 | 天南锻造光伏 | 3.0MW（分布式） | 1月16日 |
| 6 | 瓯能东方光伏 | 10.8MW（分布式） | 1月16日 |
| 7 | 华能东港光伏 | 3.992MW（分布式） | 1月20日 |
| 8 | 东晨诺博光伏 | 4.996MW（分布式） | 1月20日 |
| 9 | 李凤永大光伏 | 2.726MW（分布式） | 1月20日 |
| 10 | 华润海安光伏 | 23.04MW（统调） | 1月21日 |
| 11 | 龙源通能光伏 | 7.8MW（分布式） | 1月22日 |
| 12 | 英特斯中合光伏 | 3.72MW（分布式） | 1月22日 |
| 13 | 依晖海鹰光伏 | 4.6MW（分布式） | 1月22日 |
| 14 | 鑫港洋投光伏 | 5.988MW（分布式） | 1月22日 |
| 15 | 天池星之兔光伏 | 4.34MW（分布式） | 1月24日 |
| 16 | 神马电力光伏 | 11.365MW（分布式） | 1月25日 |
| 17 | 海楹如东光伏 | 49.5MW（统调） | 1月25日 |

三、供电情况（MW，亿kWh，%）

|  | 2024年1月 | 2025年1月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 56.92 | 49.48 | -13.08 |
| 南通地区统调最高负荷 | 10271.48 | 9833.07 | -4.27 |
| 南通地区调度电量 | 61.23 | 53.94 | -11.91 |
| 南通地区调度最高负荷 | 10770.36 | 10297.19 | -4.39 |
| 峰谷差最大值 | 3591.91 | 5575.1 | 55.21 |
| 峰谷差最小值 | 1910.14 | 1743.59 | -8.72 |
| 峰谷差平均值 | 2616.45 | 3455.02 | 32.05 |
| 统调负荷率 | 86.61% | 81.34% | -6.09 |

- 四、供电主设备检修计划表：

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 如双4H68线检修 | 1、在220kV如双4H68线30号塔至31号塔间新立开环塔1基; 线路开环；220kV如双4H68线30号塔前段线路、31号后段线路经开环塔分别与新建线路搭接进海楹如东光伏电厂，光缆同步施工。 2、220kV如双4H68线31号塔至34号塔更换光缆。 | 2025-1-8 | 2025-1-13 | 6 |
| 2 | 线路 | 如双4H68线检修 | 线路参数测试(双南变~海楹如东光伏电厂、海楹如东光伏电厂~中水如东风电) | 2025-1-14 | 2025-1-14 | 1 |
| 3 | 双南变 | 如双4H68线检修 | 保护通道联调，放定值，间隔更名 | 2025-1-15 | 2025-1-16 | 2 |
| 4 | 线路 | 吕东5601线检修；吕洲5602线检修 | 全线耐张瓷绝缘子测零、零星消缺 | 2025-1-21 | 2025-1-24 | 4 |